Evaluare oferte primite Ultracongelator -86 grade C, complet echipat cu rackuri si cutii de stocare  :

| Nr. Crt. |  | Pret ofertant S.C. Bio Aqua Group SRL | Pret ofertant S.C. Antisel RO SRL | Pret ofertant S.C. Deltamed SRL | Pret ofertant S.C. Ambient SA | Pret ofertant S.C. Elta 90MR | Pret ofertant S.C. Qias Med SRL | Pret ofertant S.C. Dexter Com SRL | S.C. Laboratorium Life Science SRL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultracongelator vertical cu volum intre 410-430 litrii, cu consum normal. Se vor folosi doar agenti de refrigerare non-CFC/HCFC, Port pentru eliberarea vacuumului, pentru a facilita deschiderea usii, chiar la -86 de grade C, permitand astfel garniturii sa fie flexibile. Minim doua porturi, una pentru aditia CO2/LN2 de la unitatea de back-up, cea de-a doua sa fie folosita pentru introducerea diferitelor sonde de temperature. Panoul de control cu ecran LCD si taste alfanumerice, dispus la nivelul ochiilor, pentru un mai bun acces la setarea parametriilor si a alarmelor. Manerul usii sa prezinte incuietoare cu cheie pentru o siguranta sporita. Sa permita conectarea instrumentului intr-un sistem de management al cladirii. Alarme vizuale si auditive pentru depasirea temperaturii stabilite. Rafturi din otel inxodabil ajustabile pentru incarcaturi mari, rezistente la zgarieri si oxidare. Manerul sa fie turnat dupa forma mainii, ergonomic, pentru a putea fi operat cu o singura mana si a pentru a preveni ruperea manusiilor de laborator. Sa aiba optiune de port RS-485. Sa aiba cinci compartimente in incinta de refrigerare. Sa aiba 5 compartimente pentru depozitarea probelor si 5 usi interioare aferente fiecarui compartiment. Fiecare usa interioara sa fie prinsa cu balamale si sa fie izolata termic.. poate tine 24.000 probe. Caldura degajata in exterior sa nu fie mai mare de 650W. Sa coboare la temperatura de -86 de grade C in maximum 5.3 ore. Izolatie termica interiora fabricate din poliuretan. Ultracongelatorul sa fie livrat cu 15 Racuri orizontale, metalice , pentru cryoboxuri, Dimensiuni racurilor in mm (WxDxH))142 x 565 x 224, cu 4 x4 compartimente pentru cutii de congelare cu inaltimea de 50mm, 133x133mm. De asemenea trebuie sa fie livrat si cu 240 Cutii cryoboxes carton special, diverse culori 133x133mm,h=50mm, cu grid divider 9x9. | 38.979,68 lei fara TVA | 40.888 lei fara TVA | 44.955 lei fara TVA | Oferta neconforma A fost solicitat ultracongelator vertical, s-a oferit lada de congelare orizontala care nu corespunde specificatiilor tehnice solicitate | 43.425 lei fara TVA | 44.900 lei fara TVA | 44.100 lei fara TVA | 45.396 lei fara TVA |

Oferta declarat castigatoare care corespunde in totalitate specificatiilor tehnice solicitate si are pretul cel mai mic este cea depusa de S.C. Bioa Aqua Group SRL cu pretul de 38.979,68 lei fara TVA.

Intocmit

Olimpia Butnar

Birou achizitii UMF Cluj