In vederea desfasurarii activitatii de cercetare ,   in cadrul disciplinei Ortopedie-Traumatologie Proiect PN II-PT-PCCA-2011-3.2-0723 ,  universitatea doreste sa achizitioneze urmatarele produse:

| Nr. Crt. | Denumire produs | cantit | Pret estimativ unitar Lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folii de incizie chirurgicala Folii de incizie autoadeziva , transparent, dimenisuni: 45x55 cm Zona adeziva de 39x55 cm, marginea de 3 cm pe laturile de 45 cm libera neadezive, ambalajul sa fie steril; , dublu exterior din polietilena, transparent, interior hartie, folie antireflexie si respirabila pentru a evita dezilipirea intraoperatorie | 200 buc | 22,75 |
| 2 | Stapler de tegument De unica folosinta , preincarcat cu 35 capse, maner ergonomic, cartus transparent cu identificarea capselor si contor de masurare a nivelului de incarcare | 100 buc | 27,90 |
| 3. | Lame oscilant Lame de taiat si modelat osul compatibile cu sistemul Power Pro , Conmed Linvatec cares e afla in dotarea disciplinei. Lamele trebuie sa fie confectionate din otel cu utilizare medicala, ambalate individual, sa fie sterile Dimensiunea medie:1,27 mx90mmx19,05 mm -10 buc Dimensiune mica: 1,27 mx90mmx13 mm -10 buc | 20 buc | 208,35 |
| 4. | Fire de sutura speciale ortopedice cu rezistenta crescuta Suturi sintetice, maleabile, neresorbabile, foarte rezistente asemanatoare sarmei de otel cu psoibilitatea de a o inlocui in diferite montaje, cu avantajul de a evita complicatiile datorate metalului si sa nu necesite reinterventie de ablatie a materialului -2,90 cm albastre cu ac traumatic cu sectiune triunghiulara, 36,6 mm, ½ cerc, sterilizat EO, mbalaj individual | 10 buc | 80,42 |
| 5. | Creion electrocauter cu varf resterilizabil Creion monopolar reutilizabil (autioclavabil) cu cablu de 4.5 m, cu 2 butoane, actionare la mana, conexiune BOWA/Valleylab, diametru conexiune electrod de 2.4 mm, Varf creion tip spatulat (plat )inclus | 2 buc | 441,65 |

Termen transmitere oferte: 20.05.2016, ora 13.

Preturile sa fie exprimate in lei cu mentiunea daca contin sau nu TVA

Termen de livrare: maxim 30  de zile de la primirii comenzii

Cu multumiri

Olimpia Butnar

Birou achizitii UMF Cluj