ANEXA 1- FORMULARUL DE OFERTA PE ACTIVITATI

| NR. crt. | Denumirea activitati /instalatiei | U.M. | Cantitate ( buc) | Periodicitatea efectuarii serviciului | Pret lei/ U.M./luna sau lei/ U.M./an | Valoare estimata supraveghere/ 12 luni /an ( lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Supravegherea cazanelor de apa calda cu puterea : -mai mica de 70 KW -cuprinsa intre 70 si 400 KW - mai mare de 400 KW | buc | 55 | Lunar |  |  |
| 2. | Supravegherea ascensoarelor : - de persoane - de marfa + platforme ridicatoare | buc | 21 | lunar |  |  |
| 3. | Supraveghere recipientelor ( vase de expansiune) | buc | 46 | Lunar |  |  |
| 4. | Supravegherea altor instalatii ( recipienti + autoclave) | buc | 34 | lunar |  |  |
| 5. | Autorizarea la punerea in functiune si la scadenta | buc | 56 | anual |  |  |
| 6. | Verificarea supapelor de siguranta | buc | 19 | anual |  |  |
| 7. | Prelungirea valabilitatii autorizatiilor pentru personal | persoane | 9 | Anual |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |