ANEXA 2- LISTA UTILAJE

LISTA

utilajelor si instalatiilor din domeniul ISCIR care necesita supraveghere RSVTI

| NR. crt. | Denumirea utilajului /instalatiei | Bucati/ persoane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cazane de apa calda cu puterea mai mica de 70 KW | 12 |
| 2. | Cazane de apa calda cu puterea cuprinsa intre 70 si 400 KW | 30 |
| 3. | Cazane de apa calda cu puterea mai mare de 400 KW | 13 |
| 4. | Ascensoare de marfa + platforme ridicatoare | 6 |
| 5. | Ascensoare de persoane | 15 |
| 6. | Recipienti + autoclave | 34 |
| 7. | Vase de expansiune | 46 |
| 8. | Supape de siguranta | 19 |
| 9. | Persoane la care trebuie prelungita autorizatia de fochisti | 9 |

LISTA

utilajelor si instalatiilor scadente la verificari ISCIR in anul 2020 care  necesita participarea RSVTI la 				autorizarea la punerea in functiune si la scadenta

| Nr. crt. | Denumirea utilajului/instalatiei | Bucati |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cazane de apa calda cu puterea >400 KW | 2 |
| 2. | Cazane de apa calda cu puterea < 400 KW | 20 |
| 3. | Ascensoare de marfa + platforme ridicatoare | 1 |
| 4. | Ascensoare de persoane | 14 |
| 5. | Recipienti + autoclave | 9 |
| 6. | Vase de expansiune | 10 |
|  | TOTAL | 56 |