CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de atribuire a Contractului de achizitie publica  a Serviciului de verificat , reparat si incarcat a echipamentelor  de stingere a  incendiilor , (stingatoare  și hidranți.)

I.Prestări servicii P.S.I. respectiv verificat, reparat  si  încărcat  a echipamentelor  de stingere a  incendiilor (stingătoare) şi hidranţi, conf. Ordinul MAI nr. 138/2015 privind aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea,verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu si P118/2/2013 pentru verificare si mentenanta.( hidranti de 2 ori pe an)

Pentru realizarea acestui contract se urmareste:

- Verificarea stingatoarelor de tip P, G, FM si a hidrantilor  interiori si exteriori prevazuti in tabelul de mai jos.

- Verificarea ISCIR a  stingatoarelor (daca este cazul);

- Încarcarea cu pulbere conform incarcaturii  initiale si tipului de stingator, (daca este cazul);

- Schimbarea elementelor care sunt necorespunzatoare.

| Tipul de mijloace de prima interventie la incendiu | Cantitate -BUC | Total |
| --- | --- | --- |
| Stingatoare |  | 755 |
| P3 | 90 |  |
| P6 | 482 |  |
| G2 | 172 |  |
| G5 | 8 |  |
| FM6 | 1 |  |
| P50 | 1 |  |
| FM50 | 1 |  |
| Hidranti interior | 287 | 287 |
| Hidranti exterior | 12 | 12 |

Cerinţe avand in vedere capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:

- Certificat de atestare de la Ministerul Internelor - Inspectoratul General pentru Situaţii de urgenţă - Centrul Naţional pentru Securitate la incendiu şi Protecţie civilă.

- Autorizatie ISCIR pentru efectuarea activitatii de umplere, reparare, verificare tehnica, scoatere din uz si casarea recipientilor-butelii stingatoare de incendiu.

- service pentru stingatoare în atelier şi mobil, in Cluj Napoca.

- verificarea hidranţilor

- transport gratuit de la beneficiar  la atelierul executantului şi invers.

- eliberare certificate de garanţie şi calitate pentru buna funcţionare a stingătoarelor care au fost verificate, încarcate,

- inlocuirea pieselor defecte la mijloacele de interven|ie verificate.

garanţia lucrarilor de verificare, reparare   min 12 luni.

- garanţia calitaţii  produselor comercializate min 12 luni.

- garanţia încarcaturii pentru stingatoarele presurizate (cu manometru ) 5 ani.

- service in perioada de garanţie.

- service post garanţie .

Vânzare  mijloace  tehnice și  accesorii utilizate în activitatea PSI

- accesorii P.S.I.  piese de schimb stingatoare; (furtune, racorduri, tevi de refulare, manometru, dispozitiv declansare, supapa, butelie stingator, coliere furtun refulare, eticheta, etc )

- accesorii Hidranti ; furtune, tevi de refulare, racord, reductie, chei, sticla hidrant, instructiuni folosire,etc

Piesele de schimb vor fi achiziționate ulterior pe baza unei comenzi din partea achizitorului.